## DAIKIN SPLIT
МОДЕЛЬ |  | Производительность, кВт |  | Габариты внутреннего блока, (ШxВхГ), мм | Трубопровод,мм | ВЕС, кг вн./нар. | Рекомендованная розничная цена
Внутренний блок | Наружный блок | Охлаждение | Нагрев |  | жидкость/газ
Сплит-системы on/off, R410A
FTYN25LV1B | RYN25LV1B | 2,65 | 2,80 | 800x288x206 | 6,4 / 9,5 | 9,0 / 29,0 | 47500
FTYN35LV1B | RYN35LV1B | 3,30 | 3,47 | 800x288x206 | 6,4 / 12,7 | 9,0 / 31,0 | 49500
FTYN50LV1B | RYN50LV1B | 5,25 | 5,55 | 1065x310x224 | 6,4 / 12,7 | 14,0 / 49,0 | 72500
FTYN60LV1B | RYN60LV1B | 6,01 | 6,35 | 1065x310x224 | 6,4 / 15,9 | 14,0 / 50,0 | 77500
Сплит-системы on/off, R410A с низкотемпературным комплектом "Айсберг"
FTYN25LV1B | RYN25LV1B/-40 | 2,65 | 2,80 | 800x288x206 | 6,4 / 9,5 | 9,0 / 29,0 | 55500
FTYN35LV1B | RYN35LV1B/-40 | 3,30 | 3,47 | 800x288x206 | 6,4 / 12,7 | 9,0 / 31,0 | 57500
FTYN50LV1B | RYN50LV1B/-40 | 5,25 | 5,55 | 1065x310x224 | 6,4 / 12,7 | 14,0 / 49,0 | 81500
FTYN60LV1B | RYN60LV1B/-40 | 6,01 | 6,35 | 1065x310x224 | 6,4 / 15,9 | 14,0 / 50,0 | 85500
Сплит-системы INVERTOR, R410A | [7 empty] | Цены с 14 июня 2016г.
FTXB20C2V1B | RXB20C2V1B | 2,0 (1,3~2,6) | 2,5 (1,3~3,5) | 770x283x216 | 6,4 / 9,5 | 8,0 / 27,0 | 43500
FTXB25C2V1B | RXB25C2V1B | 2,5 (1,3~3,0) | 2,8 (1,3~4,0) | 770x283x216 | 6,4 / 9,5 | 8,0 / 27,0 | 44500
FTXB35C2V1B | RXB35C2V1B | 3,3 (1,3~3,8) | 3,5 (1,3~4,8) | 770x283x216 | 6,4 / 9,5 | 8,0 / 27,0 | 48500
FTXB50CV1B | RXB50CV1B | 5,5 (1,6~6,2) | 5,6 (1,2~6,6) | 1065x310x224 | 6,4 / 12,7 | 14,0 / 44,0 | 70500
FTXB60CV1B | RXB60CV1B | 6,2 (1,8~6,5) | 6,4 (1,2~7,1) | 1065x310x224 | 6,4 / 15,9 | 14,0 / 44,0 | 75500

## KENTATSU SPLIT
МОДЕЛЬ |  | Производительность, кВт |  | Габариты внутреннего блока (ШxВхГ), мм | Трубопровод,мм | ВЕС, кг вн./нар. | Рекоменд. розничная цена
Внутренний блок | Наружный блок | Охлаждение | Нагрев |  | жидкость/газ
Сплит-системы TITAN Genesis on/off, R410A, цвет "графитовый"
KSGX26HFAN1-BL | KSRX26HFAN1 | 2,64 | 2,78 | 897x312x182 | 6,35/9,52 | 9,9 / 26,4 | 33800
KSGX35HFAN1-BL | KSRX35HFAN1 | 3,52 | 3,96 | 897x312x182 | 6,35/12,7 | 10,3 / 30,1 | 38600
KSGX53HFAN1-BL | KSRX53HFAN1 | 5,28 | 5,57 | 1004x350x205 | 6,35/12,7 | 13,6 / 36,5 | 50600
KSGX70HFAN1-BL | KSRX70HFAN1 | 7,03 | 7,62 | 1130x368x218 | 9,52/15,9 | 16,9 / 47,8 | 66500
Сплит-системы TITAN Genesis on/off, R410A, цвет "золотой"
KSGX26HFAN1-GL | KSRX26HFAN1 | 2,64 | 2,78 | 897x312x182 | 6,34/9,52 | 9,9 / 26,4 | 33800
KSGX35HFAN1-GL | KSRX35HFAN1 | 3,52 | 3,96 | 897x312x182 | 6,35/12,7 | 10,3 / 30,1 | 38600
KSGX53HFAN1-GL | KSRX53HFAN1 | 5,28 | 5,57 | 1004x350x205 | 6,35/12,7 | 13,6 / 36,5 | 50600
KSGX70HFAN1-GL | KSRX70HFAN1 | 7,03 | 7,62 | 1130x368x218 | 9,52/15,9 | 16,9 / 47,8 | 66500
Сплит-системы TITAN, R410A, цвет "титан"
KSGH21HFAN1 | KSRH21HFAN1 | 2.05 | 2.34 | 795x270x165 | 6,35 / 9,53 | 10,0 / 28,5 | 28200
KSGH26HFAN1 | KSRH26HFAN1 | 2.64 | 2.93 | 795x270x165 | 6,35 / 9,53 | 10,0 / 31,0 | 33800
KSGH35HFAN1 | KSRH35HFAN1 | 3.51 | 3.81 | 845x286x165 | 6,35 / 9,53 | 10,5 / 32,5 | 38600
KSGH53HFAN1 | KSRH53HFAN1 | 5.27 | 5.57 | 995x295x194 | 6,35 / 12,7 | 12,5 / 44,0 | 50600
KSGH61HFAN1 | KSRH61HFAN1 | 6.15 | 6.74 | 1082x320x207 | 9,53 / 16,0 | 15,0 / 44,0 | 57100
KSGH70HFAN1 | KSRH70HFAN1 | 7.03 | 7.33 | 1082x320x207 | 9,53 / 16,0 | 15,0 / 53,0 | 66500
Сплит-системы TITAN, R410A, цвет "титан"
KSGH26HFAN1 | KSRH26HFAN1/-40 | 2.64 | 2.93 | 795x270x165 | 6,35 / 9,53 | 10,0 / 31,0 | 44600
KSGH35HFAN1 | KSRH35HFAN1/-40 | 3.51 | 3.81 | 845x286x165 | 6,35 / 9,53 | 10,5 / 32,5 | 49500
KSGH53HFAN1 | KSRH53HFAN1/-40 | 5.27 | 5.57 | 995x295x194 | 6,35 / 12,7 | 12,5 / 44,0 | 64000
KSGH70HFAN1 | KSRH70HFAN1/-40 | 7.03 | 7.33 | 1082x320x207 | 9,53 / 16,0 | 15,0 / 53,0 | 79900
Сплит-системы серии L, R410A
KSGL21HFAN1 | KSRL21HFAN1 | 2,34 | 2,34 | 680x255x178 | 6,35 / 9,53 | 6,5 / 20,6 | 16200 | минимальные остатки!
KSGL26HFAN1 | KSRL26HFAN1 | 2.64 | 2,78 | 680x255x178 | 6,35 / 9,53 | 7,0 / 23,0 | 17000
KSGL35HFAN1 | KSRL35HFAN1 | 3,52 | 3,66 | 770x255x188 | 6,35 / 12,7 | 7,5 / 25,5 | 21300
Сплит-системы серии L, R410A с низкотемпературным комплектом "Айсберг"
KSGL21HFAN1 | KSRL21HFAN1/-40 | 2,34 | 2,34 | 680x255x178 | 6,35 / 9,53 | 6,5 / 20,6 | 24800
KSGL26HFAN1 | KSRL26HFAN1/-40 | 2.64 | 2,78 | 680x255x178 | 6,35 / 9,53 | 7,0 / 23,0 | 25700
KSGL35HFAN1 | KSRL35HFAN1/-40 | 3,52 | 3,66 | 770x255x188 | 6,35 / 12,7 | 7,5 / 25,5 | 29900
Сплит-системы серии M, R410A, inverter
KSGM26HZAN1 | KSRM26HZAN1 | 2,64 (1,30-3,22) | 2,78 (1,01-3,45) | 800x275x188 | 6,35 / 9,52 | 7,5 / 28 | 32400
KSGM35HZAN1 | KSRM35HZAN1 | 3,52 (1,41-4,29) | 3,66 (0,98-4,54) | 800x275x188 | 6,35 / 9,52 | 7,5 / 27,2 | 35600
KSGM53HZAN1 | KSRM53HZAN1 | 5,13 (1,91-5,90) | 5,27 (1,27-6,22) | 940x275x205 | 6,35 / 12,7 | 9,0 / 34,5 | 52600
KSGM70HZAN1 | KSRM70HZAN1 | 6,45(2,18-7,09) | 7,33(1,60-8,65) | 1045x315x235 | 9,52 / 15,9 | 12,5 / 47,0 | 68200
Сплит-системы серии M, R410A
KSGM21HFAN1 | KSRM21HFAN1 | 2,20 | 2,34 | 715x250x188 | 6,35 / 9,52 | 6,5 / 22,0 | 16200
KSGM26HFAN1 | KSRM26HFAN1 | 2,64 | 2,78 | 715x250x188 | 6,35 / 9,52 | 6,5 / 24,5 | 17000
KSGM35HFAN1 | KSRM35HFAN1 | 3,52 | 3,81 | 800x275x188 | 6,35 / 12,7 | 8,0 / 28,0 | 21300
KSGM53HFAN1 | KSRM53HFAN1 | 5,28 | 5,57 | 940x275x205 | 6,35 / 12,7 | 10,0 / 36,5 | 34200
KSGM61HFAN1 | KSRM61HFAN1 | 6,45 | 6,74 | 1045x315x235 | 9,52 / 15,9 | 12,0 / 44,0 | 44000
KSGM70HFAN1 | KSRM70HFAN1 | 7,03 | 7,33 | 1045x315x235 | 9,52 / 15,9 | 12,0 / 49,0 | 45000
Сплит-системы серии M, R410A с низкотемпературным комплектом "Айсберг"
KSGM21HFAN1 | KSRM21HFAN1/-40 | 2,20 | 2,34 | 715x250x188 | 6,35 / 9,52 | 6,5 / 22,0 | 24800
KSGM26HFAN1 | KSRM26HFAN1/-40 | 2,64 | 2,78 | 715x250x188 | 6,35 / 9,52 | 6,5 / 24,5 | 25700
KSGM35HFAN1 | KSRM35HFAN1/-40 | 3,52 | 3,81 | 800x275x188 | 6,35 / 12,7 | 8,0 / 28,0 | 29900
KSGM53HFAN1 | KSRM53HFAN1/-40 | 5,28 | 5,57 | 940x275x205 | 6,35 / 12,7 | 10,0 / 36,5 | 44400
KSGM61HFAN1 | KSRM61HFAN1/-40 | 6,45 | 6,74 | 1045x315x235 | 9,52 / 15,9 | 12,0 / 44,0 | 53800
KSGM70HFAN1 | KSRM70HFAN1/-40 | 7,03 | 7,33 | 1045x315x235 | 9,52 / 15,9 | 12,0 / 49,0 | 54700
Сплит-системы MARK II, R410A, inverter
KSGMA26HZAN1 | KSRMA26HZAN1 | 2,64 (1,23-3,31) | 2,93 (0,85-3,72) | 715x250x188 | 6,35 / 9,52 | 6,5 / 26,6 | 32400
KSGMA35HZAN1 | KSRMA35HZAN1 | 3,52 (1,29-4,45) | 3,81 (1,20-4,87) | 800x275x188 | 6,35 / 9,52 | 7,4 / 29,1 | 35600
KSGMA53HZAN1 | KSRMA53HZAN1 | 5,28 (1,82-6,13) | 5,57 (1,38-6,74) | 940x275x205 | 6,35 / 12,7 | 9,0 / 37,8 | 52600
KSGMA70HZAN1 | KSRMA70HZAN1 | 7,03 (2,67-7,88) | 7,33(1,61-8,79) | 1045x315x235 | 9,52 / 15,9 | 12,0 / 48,4 | 68200
Сплит-системы MARK II, R410A, on/off
KSGMA21HFAN1 | KSRMA21HFAN1 | 2,05 | 2,20 | 715x250x188 | 6,34 / 9,52 | 6,9 / 23,7 | 16200
KSGMA26HFAN1 | KSRMA26HFAN1 | 2,64 | 2,78 | 715x250x188 | 6,34 / 9,52 | 6,9 / 26,4 | 17000
KSGMA35HFAN1 | KSRMA35HFAN1 | 3,52 | 3,66 | 800x275x188 | 6,35 / 12,7 | 8,0 / 30,1 | 21300
KSGMA53HFAN1 | KSRMA53HFAN1 | 5,28 | 5,57 | 940x275x205 | 6,35 / 12,7 | 10,0 / 36,5 | 34200
KSGMA70HFAN1 | KSRMA70HFAN1 | 7,03 | 7,62 | 1045x315x235 | 9,52 / 15,9 | 12,7 / 49,0 | 45000
KSGMA80HFAN1 | KSRMA80HFAN1 | 7,91 | 8,79 | 1045x315x235 | 9,52 / 15,9 | 13,1 / 53,3 | 56200
Сплит-система NAOMI, R410A, on/off
KSGN105HFAN3 | KSRN105HFAN3 | 10,55 | 11,14 | 1259x362x282 | 9,52 / 15,9 | 13,1 / 53,3 | 94200
Красным выделены Минимальные Публикуемые Розничные Цены (МПРЦ)

## KENTATSU SKY
Модель |  |  | Производительность, кВт |  | Габариты внутреннего блока (ШxВхГ), мм | Минимальная розничная цена
Внутренний блок | Наружный блок | Декоративная панель | Охлаждение | Нагрев
Канальный тип средненапорный, R410A, с пультом управления KWC-31
KSKR53HFAN1 | KSUT53HFAN1 |  | 5,28 | 5.57 | 920x210x635 | 65100
KSKR70HFAN1 | KSUT70HFAN1 |  | 7.03 | 7.62 | 920x270x635 | 80900
KSKT105HFAN3 | KSUN105HFAN3 |  | 10.55 | 11.72 | 1140x270x775 | 124600
KSKT140HFAN3 | KSUN140HFAN3 |  | 14.07 | 16,12 | 1200x380x865 | 141200
KSKT176HFAN3 | KSUN176HFAN3 |  | 16,12 | 17,58 | 1200x380x865 | 154300
Канальный тип высоконапорный, R410A, с пультом управления KWC-31
KSTV70HFAN1 | KSUT70HFAN1 |  | 7.03 | 7.62 | 900x270x525 | 86200
KSTU105HFAN3 | KSUN105HFAN3 |  | 10.55 | 11.72 | 1100x270x525 | 127100
KSTU140HFAN3 | KSUN140HFAN3 |  | 14,36 | 15.24 | 1200x380x625 | 151000
KSTU176HFAN3 | KSUN176HFAN3 |  | 16,41 | 18,17 | 1200x380x625 | 163900
Канальный тип высоконапорный, R410 с пультом управления KWC-31
KSTU240HFAN1 | KSUR240HFAN3 |  | 22.3 | 25 | 1366x450x716 | 291500
KSTU280HFAN1 | KSUR280HFAN3 |  | 28.1 | 31.1 | 1366x450x716 | 309300
KSTU440HFAN1 | KSUR440HFAN3 |  | 44 | 47 | 1828х668х858 | 542100
KSTU560HFAN1 | KSUR560HFAN3 |  | 56.3 | 58.6 | 1828х668х858 | 576800
Кассетный тип 600х600, R410A, с декоративной панелью KPU65-D и пультом управления KWC-31
KSZS35HFAN1 | KSUR35HFAN1 | KPU65-D | 3,52 | 3,72 | 570x260x570 панель: 647x50x647 | 55900
KSZS53HFAN1 | KSUN53HFAN1 | KPU65-D | 5,28 | 5,57 |  | 73500
Кассетный тип 600х600, R410A, с декоративной панелью KPU65-D и пультом управления KWC-31
KSZT35HFAN1 | KSUT35HFAN1 | KPU65-D | 3,66 | 3,81 | 570x260x570 панель: 647x50x647 | 55900
KSZT53HFAN1 | KSUT53HFAN1 | KPU65-D | 5,36 | 5,57 | 570x260x570 панель: 647x50x647 | 73500
Кассетный тип стандартный, R410A, с декоративной панелью KPU95-D и пультом управления KWC-31
KSVP53HFAN1 | KSUN53HFAN1 | KPU95-D | 5.28 | 5.86 | 840x230x840 панель: 950x55x950 | 77200
KSVP105HFAN3 | KSUN105HFAN3 | KPU95-D | 10.55 | 11.72 | 840x300x840 панель: 950x55x950 | 124000
KSVP140HFAN3 | KSUN140HFAN3 | KPU95-D | 14.07 | 15.24 | 840x300x840 панель: 950x55x950 | 142400
Кассетный тип стандартный, R410A, с декоративной панелью KPU95-D и пультом управления KWC-31
KSVR53HFAN1 | KSUT53HFAN1 | KPU95-D1 | 5.28 | 5,57 | 840x205x840 панель: 950x55x950 | 73200
KSVR70HFAN1 | KSUT70HFAN1 | KPU95-D1 | 7.03 | 7,74 | 840x205x840 панель: 950x55x950 | 88400
KSVQ53HFAN1 | KSUN53HFAN1 | KPU95-D1 | 5.28 | 5,57 | 840x205x840 панель: 950x55x950 | 73200
KSVQ70HFAN1 | KSUN70HFAN1 | KPU95-D1 | 7.03 | 7,74 | 840x205x840 панель: 950x55x950 | 88400
KSVQ105HFAN3 | KSUN105HFAN3 | KPU95-D1 | 10.55 | 11.72 | 840x205x840 панель: 950x55x950 | 122900
KSVQ140HFAN3 | KSUN140HFAN3 | KPU95-D1 | 14.07 | 15.24 | 840x205x840 панель: 950x55x950 | 138500
KSVQ176HFAN3 | KSUN176HFAN3 | KPU95-D1 | 16,12 | 17,88 | 840x205x840 панель: 950x55x950 | 147500
Универсальный тип, R410A, с пультом управления KIC-73H
KSHV35HFAN1 | KSUN35HFAN1 |  | 3,52 | 3.81 | 990x203х660 | 60700
KSHV53HFAN1 | KSUN53HFAN1 |  | 5,28 | 5,57 | 990x203х660 | 64500
KSHV70HFAN1 | KSUN70HFAN1 |  | 7.03 | 7.62 | 990x203х660 | 90800
KSHV140HFAN3 | KSUN140HFAN3 |  | 14.07 | 15.24 | 1670x240х680 | 131900
Универсальный тип, R410A, с пультом управления KIC-73H
KSHF35HFAN1 | KSUT35HFAN1 |  | 3,66 | 3.81 | 1068x235х675 | 53700
KSHF53HFAN1 | KSUT53HFAN1 |  | 5,42 | 5,57 | 1068x235х675 | 60700
KSHF70HFAN1 | KSUT70HFAN1 |  | 7.03 | 7.62 | 1068x235х675 | 82000
KSHE35HFAN1 | KSUR35HFAN1 |  | 3,52 | 3.81 | 1068x235х675 | 53700
KSHE53HFAN1 | KSUN53HFAN1 |  | 5,28 | 5,57 | 1068x235х675 | 60700
KSHE70HFAN1 | KSUN70HFAN1 |  | 7.03 | 7.62 | 1068x235х675 | 82000
KSHE105HFAN3 | KSUN105HFAN3 |  | 10.55 | 11,58 | 1285x235х675 | 119400
KSHE140HFAN3 | KSUN140HFAN3 |  | 14.07 | 15.24 | 1285x235х675 | 131000
KSHE176HFAN3 | KSUN176HFAN3 |  | 16,12 | 17,58 | 1650x235х675 | 144400
Напольный тип, R410A
KSFU70XFAN1 | KSRU70HFAN1 |  | 7.03 | 7,91+2,11 | 500х1700х290 | 97700
KSFU160XFAN3 | KSRU160HFAN3 |  | 16.12 | 17,00+3,52 | 600х1900х358 | 198400
Напольный тип, R410A
KSFV70XFAN1 | KSRV70HFAN1 |  | 7.03 | 7,9+2,10 | 510х1695х240 | 85600
KSFV120XFAN3 | KSRV120HFAN3 |  | 13,48 | 15,2+3,5 | 550х1800х350 | 133500
KSFV140XFAN3 | KSRV140HFAN3 |  | 14,01 | 15,2+3,5 | 550х1800х350 | 145300
Компрессорно-конденсаторные блоки, R410A
| KHHA35CFAN1 |  | 3.2 | - | 848х549х300 | 33600
| KHHA53CFAN1 |  | 5.3 | - | 852х579х315 | 40200
| KHHA71CFAN1 |  | 7.1 | - | 916х702х360 | 47400
| KHHA105CFAN3 |  | 10.5 | - | 1077х967х396 | 91200
| KHHA120CFAN3 |  | 14 | - | 978х1167х400 | 96000
| KHHA160CFAN3 |  | 16 | - | 978х1167х400 | 113900
| KHHA220CFAN3 |  | 22 | - | 1255х908х700 | 207700
| KHHA280CFAN3 |  | 28 | - | 1255х908х700 | 212400
| KHHA350CFAN3 |  | 35 | - | 1255х908х700 | 255200
| KHHA450CFAN3 |  | 45 | - | 1250х1610х765 | 359400
| KHHA530CFAN3 |  | 53 | - | 1825х1245х899 | 423000
| KHHA610CFAN3 |  | 61 | - | 1825х1245х899 | 470200
| KHHA700CFAN3 |  | 70 | - | 2158х1260х1082 | 486200
| KHHA1050CFAN3 |  | 105 | - | 2158х1670х1082 | 756500
Следующие наружные блоки могут быть дополнительно оборудованы низкотемпературным комплектом:
| KSUN35HFAN1/-40 |  | 3,52 | 3.81 | 570x260x570 | 53800
| KSUN53HFAN1/-40 |  | 5.25 | 5.57 | 920x210x635 | 52700
| KSUN70HFAN1/-40 |  | 7.03 | 7.62 | 920x270x635 | 66400
| KSUN105HFAN3/-40 |  | 10.55 | 11.72 | 1140x270x775 | 90400
| KSUN140HFAN3/-40 |  | 14.07 | 16,12 | 1200x380x865 | 100400
| KSUN176HFAN3/-40 |  | 16,12 | 17,58 | 1200x380x865 | 108200
Справочно: наружные блоки без низкотемпературного комплекта
| KSUN35HFAN1 |  | 3,52 | 3.81 | 570x260x570 | 36700
| KSUN53HFAN1 |  | 5.25 | 5.57 | 920x210x635 | 35700
| KSUN70HFAN1 |  | 7.03 | 7.62 | 920x270x635 | 49400
| KSUN105HFAN3 |  | 10.55 | 11.72 | 1140x270x775 | 70500
| KSUN140HFAN3 |  | 14.07 | 16,12 | 1200x380x865 | 74600
| KSUN176HFAN3 |  | 16,12 | 17,58 | 1200x380x865 | 82400
МУЛЬТИСИСТЕМЫ KENTATSU
DC-инверторная мультисистема
| K3MRC60HZAN1 |  | 6.1 | 6,7 | 845х700х320 | 91000
| K3MRC80HZAN1 |  | 7.9 | 8,8 | 845х700х320 | 116500
| K4MRC80HZAN1 |  | 7.9 | 8,8 | 900х860х315 | 138000
| K4MRC100HZAN1 |  | 10.5 | 11,1 | 990х965х345 | 167500
| K5MRC100HZAN1 |  | 10.5 | 12,0 | 990х965х345 | 184200
Внутренние блоки настенного типа TITAN цвет "титан" с пультом управления KIC-51H
KMGC25HZAN1 |  |  | 2.64 | 2.93 | 795x270x165 | 21600
KMGC35HZAN1 |  |  | 3.52 | 4.10 | 845x286x165 | 23600
Внутренние блоки настенного типа TITAN цвет "белый" с пультом управления KIC-51HS
KMGC25HZAN1-W |  |  | 2.64 | 2.93 | 795x270x165 | 21600
KMGC35HZAN1-W |  |  | 3.52 | 4.10 | 845x286x165 | 23600
Внутренние блоки настенного типа с пультом управления KIC-72H
KMGE25HZAN1 |  |  | 2.64 | 2,93 | 710x250x190 | 14300
KMGE35HZAN1 |  |  | 3.52 | 3,81 | 790x275x196 | 15800
DC-инверторная мультисистема
| K2MRD40HZAN1 |  | 4.8 | 4,74 | 810х558х310 | 62500
| K2MRD50HZAN1 |  | 5.27 | 5,56 | 810х558х310 | 73900
| K3MRD60HZAN1 |  | 6.44 | 6,56 | 845х700х320 | 90700
| K3MRD80HZAN1 |  | 7.61 | 6,73 | 845х700х320 | 104400
| K4MRD80HZAN1 |  | 8.2 | 9,07 | 900х860х315 | 125400
| K4MRD100HZAN1 |  | 10.54 | 12 | 990х965х345 | 162900
| K5MRD100HZAN1 |  | 10.54 | 12,3 | 990х965х345 | 181300
| K5MRD120HZAN1 |  | 12.3 | 12,3 | 990х965х345 | 190800
| K2MRE40HZAN1 |  | 4.1 | 4,4 | 800х554х333 | 62500
| K2MRE50HZAN1 |  | 5.28 | 5,57 | 800х554х333 | 73900
| K3MRE60HZAN1 |  | 6.15 | 6,59 | 845х702х363 | 90700
| K3MRE80HZAN1 |  | 7.91 | 8,21 | 845х702х363 | 104400
| K4MRE80HZAN1 |  | 8.21 | 8,79 | 946х810х410 | 125400
| K4MRE100HZAN1 |  | 10.55 | 11,14 | 946х810х410 | 162900
| K5MRE120HZAN1 |  | 12.31 | 12,31 | 946х810х410 | 190800
Внутренние блоки настенного типа с пультом управления KIC-76H
KMGMA25HZAN1 |  |  | 2.64 | 2,93 | 715x250x188 | 11700
KMGMA35HZAN1 |  |  | 3.52 | 3,81 | 800x275x188 | 12400
KMGMA50HZAN1 |  |  | 5,28 | 5,57 | 940x275x205 | 16500
KMGM20HZAN1 |  |  | 2.05 | 2.34 | 710x250x189 | 11700
KMGM25HZAN1 |  |  | 2.64 | 2,93 | 710x250x189 | 11700
KMGM35HZAN1 |  |  | 3.52 | 3,81 | 790x275x196 | 12400
KMGM50HZAN1 |  |  | 4,98 | 5,28 | 930x275x198 | 16500
Внутренние блоки кассетного типа 600х600 с декоративной панелью KPU65-D и пультом управления KWC-31
KMZE20HZAN1 |  | KPU65-D | 2.05 | 2,34 | 570x260x570 панель: 647x50x647 | 46500
KMZE25HZAN1 |  | KPU65-D | 2.64 | 2,93 |  | 47000
KMZE35HZAN1 |  | KPU65-D | 3.52 | 4,1 |  | 47500
KMZE50HZAN1 |  | KPU65-D | 5,28 | 5,28 |  | 49000
Внутренние блоки канального типа с пультом управления KWC-31
KMKE20HZAN1 |  |  | 2.05 | 2,34 | 700x210x635 | 33400
KMKE25HZAN1 |  |  | 2.64 | 2,93 | 700x210x635 | 33700
KMKE35HZAN1 |  |  | 3.52 | 3,81 | 700x210x635 | 35300
KMKD20HZAN1 |  |  | 2.05 | 2,34 | 700x210x635 | 33400
KMKD25HZAN1 |  |  | 2.64 | 2,93 | 700x210x635 | 33700
KMKD35HZAN1 |  |  | 3.52 | 3,52 | 700x210x635 | 35300
KMKD50HZAN1 |  |  | 5,28 | 5.86 | 920x210x635 | 41100

## MIDEA SPLIT
МОДЕЛЬ |  | Производительность, кВт |  | Габариты внутреннего блока (ШxВхГ), мм | Трубопровод, мм | ВЕС, кг вн./нар. | Минимальная розничная цена
Внутренний блок | Наружный блок | Охлаждение | Нагрев |  | жидкость/газ
Сплит-системы Kids Star, R410A, inverter
MSEAAU-09HRFN1(SB) | MOA01-09HFN1 | 2,64 (1,17-3,31) | 2,93 (0,82-3,72) | 900x190x310 | 6,35 / 9,52 | 10,0 / 26,0 | 54000
MSEABU-12HRFN1(SB) | MOB01-12HFN1 | 3,52 (1,26-4,45) | 3,81 (1,07-4,87) | 900x190x310 | 6,35 / 9,52 | 10,5 / 29,0 | 55100
MSEAAU-09HRFN1(SP) | MOA01-09HFN1 | 2,64 (1,17-3,31) | 2,93 (0,82-3,72) | 900x190x310 | 6,35 / 9,52 | 10,0 / 26,0 | 54000
MSEABU-12HRFN1(SP) | MOB01-12HFN1 | 3,52 (1,26-4,45) | 3,81 (1,07-4,87) | 900x190x310 | 6,35 / 9,52 | 10,5 / 29,0 | 55100
Сплит-системы Mission on-off, R410A
MSMBA-07HRN1 | MOMBA-07HRN1 | 2.2 | 2.34 | 730x293x198 | 6,35 / 9,52 | 7,5 / 22,0 | 21300
MSMBA-09HRN1 | MOMBA-09HRN1 | 2.64 | 2.93 | 730x293x198 | 6,35 / 9,52 | 7,8 / 25,0 | 22700
MSMBB-12HRN1 | MOMBB-12HRN1 | 3.52 | 3.81 | 810x300x200 | 6,35 / 12,7 | 9,0 / 28,0 | 26700
MSMBC-18HRN1 | MOMBC-18HRN1 | 5.57 | 5.86 | 980x325x225 | 6,35 / 12,7 | 11,2 / 34,6 | 38300
MSMBD-24HRN1 | MOMBD-24HRN1 | 7.03 | 7.62 | 1090x338x235 | 9,52 / 15,9 | 12,9 / 49 | 53200
Сплит-системы Mission on-off R410A NEW
MSMBA-07HRN1(W) | MOAB01-07HN1 | 2.2 | 2.34 | 730x293x198 | 6,35 / 9,52 | 7,7 / 23,1 | 21300
MSMBA-09HRN1(W) | MOAB01-09HN1 | 2.64 | 2,78 | 730x293x198 | 6,35 / 9,52 | 7,7 / 26,0 | 22700
MSMBB-12HRN1(W) | MOBA02-12HN1 | 3.52 | 3,66 | 810x300x200 | 6,35 / 12,7 | 8,9 / 29,7 | 26700
MSMBC-19HRN1(W) | MOBA02-18HN1 | 5.57 | 5,57 | 980x325x225 | 6,35 / 12,7 | 11,2 / 34,6 | 38300
MSMBD-24HRN1(W) | MOCA01-24HN1 | 7.03 | 7.62 | 1090x338x235 | 9,52 / 15,9 | 13,9 / 47,7 | 53200
Сплит-системы Blanc on-off R410A NEW
MSMA1A-07HRN1 | MOAB02-07HN1 | 2,05 | 2.34 | 715x285x194 | 6,35 / 9,52 | 7,1 / 23,1 | 16200
MSMA1A-09HRN1 | MOAB02-09HN1 | 2.64 | 2,78 | 715x285x194 | 6,35 / 9,52 | 7,1 / 25,3 | 17000
MSMA1B-12HRN1 | MOBA01-12HN1 | 3.52 | 3.81 | 805x205x285 | 6,35 / 12,7 | 8,0 / 29,5 | 21300
MSMA1C-18HRN1 | MOBA03-18HN1 | 5,28 | 5,57 | 957x223x302 | 6,35 / 12,7 | 10,2 / 34,9 | 33100
MSMA1D-24HRN1 | MOCA02-24HN1 | 7.03 | 7.62 | 1040x235x327 | 9,52 / 15,9 | 12,9 / 49,2 | 45800
Красным выделены Минимальные Публикуемые Розничные Цены (МПРЦ)

## MIDEA SKY
Модель |  |  | Производительность, кВт |  | Габариты внутреннего блока (ШxВхГ), мм | Минимальная розничная цена
Внутренний блок | Наружный блок | Декоративная панель | Охлаждение | Нагрев
Кассетный тип 600х600, R410A, с декоративной панелью T-MBQ-03D1 и ИК-пультом
MCA3-12HRN1-Q1 | MOBA30U-12HN1-Q | T-MBQ-03D1 | 3,66 | 3.81 | 570x260x570 панель: 647x50x647 | 52100
MCA3-18HRN1-Q1 | MOBA30U-18HN1-Q | T-MBQ-03D1 | 5,36 | 5,57 |  | 71800
Кассетный тип 600х600, R410A, с декоративной панелью T-MBQ-03D1 и ИК-пультом
MCA3-12HRN1-Q | MOUB-12HN1-Q | T-MBQ-03D1 | 3.52 | 3.72 | 570x260x570 панель: 647x50x647 | 52100
MCA3-18HRN1-Q | MOU-18HN1-Q | T-MBQ-03D1 | 5.28 | 5.57 |  | 71800
Кассетный тип стандартный, R410A, с декоративной панелью T-MBQ-02F1 и ИК-пультом
MCD-18HRN1-Q | MOU-18HN1-Q | T-MBQ-02F1-2 | 5,28 | 5.57 | 840x205x840 панель: 950x55x950 | 67800
MCD-24HRN1-Q | MOU-24HN1-Q | T-MBQ-02F1-2 | 7.03 | 7.74 |  | 82100
MCD-36HRN1-R | MOU-36HN1-R | T-MBQ-02F1-2 | 10.55 | 11.72 |  | 115500
MCD-48HRN1-R | MOU-48HN1-R | T-MBQ-02F1-2 | 14.07 | 15.24 |  | 131300
MCD-60HRN1-R | MOUA-60HN1-R | T-MBQ-02F1-2 | 16,12 | 17,88 |  | 139500
Кассетный тип стандартный, R410A, с декоративной панелью T-MBQ-02F1-2 и ИК-пультом
MCD-18HRN1-Q1 | MOBA30U-18HN1-Q | T-MBQ-02F1-2 | 5,28 | 5.57 | 840x205x840 панель: 950x55x950 | 67800
MCD-24HRN1-Q1 | MOCA30U-24HN1-Q | T-MBQ-02F1-2 | 7.03 | 7,62 |  | 82100
Канальный тип средненапорный, R410A, с проводным пультом управления
MTB-18HWN1-Q | MOU-18HN1-Q |  | 5.28 | 5.57 | 920x210x635 | 59600
MTB-24HWN1-Q | MOU-24HN1-Q |  | 7.03 | 7.62 | 920x270x635 | 74400
MTB-36HWN1-R | MOU-36HN1-R |  | 10.55 | 11,72 | 1140x270x775 | 114300
MTB-48HWN1-R | MOU-48HN1-R |  | 14.07 | 16,12 | 1200x300x865 | 129500
MTB-60HWN1-R | MOUA-60HN1-R |  | 16,12 | 17,58 | 1200x300x865 | 141400
Канальный тип средненапорный, R410A, с проводным пультом управления
MTB-18HWN1-Q1 | MOBA30U-18HN1-Q |  | 5.28 | 5.57 | 920x210x635 | 59600
MTB-24HWN1-Q1 | MOCA30U-24HN1-Q |  | 7.03 | 7.62 | 920x270x635 | 74400
Канальный тип высоконапорный, R410A, с проводным пультом управления
MHG-24HWN1-Q1 | MOCA30U-24HN1-Q |  | 7.03 | 7.62 | 900x270x525 | 82600
MHG-24HWN1-Q | MOU-24HN1-Q |  | 7.03 | 7.62 | 900x270x525 | 82600
MHG-36HWN1-R | MOU-36HN1-R |  | 10.55 | 11,72 | 1100x270x525 | 120900
MHG-48HWN1-R | MOU-48HN1-R |  | 14.36 | 15.24 | 1200x380x625 | 144200
MHG-60HWN1-R | MOUA-60HN1-R |  | 16,41 | 18,17 | 1200x380x625 | 156400
Канальный тип высоконапорный, R410A, с проводным пультом управления
MHC-24HWN1-Q | MOU-24HN1-Q |  | 7.03 | 7.62 | 856x400x691 | 82600
MHC-36HWN1-R | MOU-36HN1-R |  | 10.55 | 11,72 | 856x400x691 | 120900
MHC-48HWN1-R | MOU-48HN1-R |  | 14.07 | 15.24 | 856x400x691 | 144200
MHC-60HWN1-R | MOUA-60HN1-R |  | 17,58 | 19,05 | 1200x400x691 | 156400
Напольно-потолочный тип, R410A, с ИК-пультом управления
MUE-12HRN1-Q | MOUB-12HN1-Q |  | 3.52 | 3,81 | 1068x675x235 | 47500
MUE-18HRN1-Q | MOU-18HN1-Q |  | 5,28 | 5,57 | 1068x675x235 | 53600
MUE-24HRN1-Q | MOU-24HN1-Q |  | 7,03 | 7,62 | 1068x675x235 | 72500
MUE-36HRN1-R | MOU-36HN1-R |  | 10,55 | 11,58 | 1285x675x235 | 105800
MUE-48HRN1-R | MOU-48HN1-R |  | 14,07 | 15,24 | 1285x675x235 | 116200
MUE-60HRN1-R | MOU-60HN1-R |  | 16,12 | 17,58 | 1650x675x235 | 127800
Напольно-потолочный тип, R410A, с ИК-пультом управления
MUE-12HRN1-Q1 | MOBA30U-12HN1-Q |  | 3,66 | 3,81 | 1068x675x235 | 47500
MUE-18HRN1-Q1 | MOBA30U-18HN1-Q |  | 5,42 | 5,57 | 1068x675x235 | 53600
MUE-24HRN1-Q1 | MOCA30U-24HN1-Q |  | 7,03 | 7,62 | 1068x675x235 | 72500
Колонный тип
MFM-24ARN1-Q | MOF-24HN1-QB8 |  | 7,18 | 8,06+2,20 | 1200x1860x420 | 76600
MFM-48ARN1-R | MOU-48HN1-RB6W |  | 14,04 | 15,24+3,52 | 1200x1860x420 | 119500
MFM-60ARN1-R | MOUL-60HN1-R |  | 16,97 | 18,17+3,52 | 1200x1860x420 | 140200
Канальный тип средненапорный, R410A, с ИК-пультом управления
MTA-76CRN1 | MOV-76CN1-C |  | 22 | - | 1350x450x760 | 242000
MTA-96CRN1 | MOV-96CN1-C |  | 28 | - | 1350x450x760 | 247000
MTA-120CRN1 | MOV-120CN1-C |  | 35 | - | 1828x638x858 | 334500
MTA-150CRN1 | 2* MOV-76CN1-C |  | 44 | - | 1828x638x858 | 514400
MTA-76HRN1 | MOV-76HN1-C |  | 22.3 | 25 | 1366x716x450 | 250500
MTA-96HRN1 | MOV-96HN1-C |  | 28.1 | 31.1 | 1366x716x450 | 257700
MTA-120HRN1 | MOV-120HN1-C |  | 35 | 38 | 1366x716x450 | 346700
Канальный тип высоконапорный, R410A, с ИК-пультом управления
MHB-76CRN1 | MOV-76CN1-C |  | 22 | - | 1350x450x760 | 238400
MHB-96CRN1 | MOV-96CN1-C |  | 28 | - | 1350x450x760 | 243400
MHB-76HRN1 | MOV-76HN1-C |  | 22 | 25 | 1350x450x760 | 267000
MHB-96HRN1 | MOV-96HN1-C |  | 28 | 31 | 1350x450x760 | 296400
MHB-76HWN1 | MOV-76HN1-R |  | 22.3 | 25 | 1366x450x716 | 265600
MHB-96HWN1 | MOV-96HN1-R |  | 28.1 | 31.1 | 1366x450x716 | 281700
Компрессорно-конденсаторный блок, R407C (опции не включены)
| MCCU-03CN1 |  | 3,2 | - |  | 28600
| MCCU-05CN1 |  | 5,3 | - |  | 34200
| MCCU-07CN1 |  | 7,1 | - |  | 40300
| MCCU-10CN1 |  | 10.5 | - |  | 77600
| MCCU-12CN1 |  | 14 | - |  | 81600
| MCCU-16CN1 |  | 16 | - |  | 96900
| MCCU-22CN1 |  | 22 | - |  | 176700
| MCCU-28CN1 |  | 28 | - |  | 180700
| MCCU-35CN1 |  | 35 | - |  | 217000
| MCCU-45CN1 |  | 45 | - |  | 305700
| MCCU-53CN1 |  | 53,0 | - |  | 359800
| MCCU-61CN1 |  | 61,3 | - |  | 399800
| MCCU-70CN1 |  | 70,0 | - |  | 413500
| MCCU-105CN1 |  | 105,0 | - |  | 643300
Следующие наружные блоки могут быть дополнительно оборудованы низкотемпературным комплектом:
| MOU-12HN1-Q/-40 |  | 3.52 | 3.81 | 570x260x570 | 50300
| MOU-18HN1-Q/-40 |  | 5.28 | 5.86 | 570x260x570 | 49500
| MOU-24HN1-Q/-40 |  | 7.03 | 7.74 | 840x205x840 | 58500
| MOU-36HN1-R/-40 |  | 10.55 | 11.72 | 840x245x840 | 83400
| MOU-48HN1-R/-40 |  | 14.07 | 15.24 | 840x245x840 | 93400
| MOUA-60HN1-R/-40 |  | 16,12 | 17,88 | 840x287x840 | 98900
Справочно: наружные блоки без низкотемпературного комплекта
| MOU-12HN1-Q |  | 3.52 | 3.81 | 570x260x570 | 32300
| MOU-18HN1-Q |  | 5.28 | 5.86 | 570x260x570 | 31500
| MOU-24HN1-Q |  | 7.03 | 7.74 | 840x205x840 | 40500
| MOU-36HN1-R |  | 10.55 | 11.72 | 840x245x840 | 62400
| MOU-48HN1-R |  | 14.07 | 15.24 | 840x245x840 | 66100
| MOUA-60HN1-R |  | 16,12 | 17,88 | 840x287x840 | 71700
МУЛЬТИСИСТЕМЫ MIDEA
Мультисистема со свободной комбинацией внутренних блоков, R410A, inverter
| M2OE-14HFN1-Q |  | 4.10 | 4.40 |  | 53000
| M2OF-18HFN1-Q |  | 5.28 | 5.57 |  | 62700
| M3OE-21HFN1-Q |  | 6.15 | 6.59 |  | 77000
| M3OE-27HFN1-Q |  | 7.91 | 8.21 |  | 88600
| M4OE-28HFN1-Q |  | 8.21 | 8.79 |  | 106400
| M4OB-36HFN1-Q |  | 10.55 | 11.14 |  | 138300
| M5OE-42HFN1-Q |  | 12.31 | 12.31 |  | 162000
Мультисистема со свободной комбинацией внутренних блоков, R410A, inverter
| M2OD-16HFN1-Q |  |  |  |  | 53000
| M2OD-18HFN1-Q |  |  |  |  | 62700
| M3OD-21HFN1-Q |  |  |  |  | 77000
| M3OD-26HFN1-Q |  |  |  |  | 88600
| M4OD-28HFN1-Q |  |  |  |  | 106400
| M4OA-36HFN1-Q |  |  |  |  | 138300
| M5OC-36HFN1-Q |  |  |  |  | 154000
| M5OD-42HFN1-Q |  |  |  |  | 162000
Внутренние блоки настенного типа Neola с ИК-пультом управления
MSMBAU-09HRFN1-Q(BW) |  |  | 2.64 | 2.93 | 730x293x198 | 10300
MSMBBU-12HRFN1-Q(BW) |  |  | 3.52 | 3.81 | 810x300x200 | 11200
MSMBCU-18HRFN1-Q(BW) |  |  | 5.28 | 5.57 | 980x325x225 | 13700
MSMBDU-24HRFN1-Q(BW) |  |  | 7.03 | 7.62 | 1090x338x235 | 16400
Внутренние блоки настенного типа Neola с ИК-пультом управления
MSMBAU-09HRFN1-Q |  |  | 2.64 | 2.93 | 730x293x198 | 10300
MSMBBU-12HRFN1-Q |  |  | 3.52 | 3.81 | 810x300x200 | 11200
MSMBCU-18HRFN1-Q |  |  | 5.28 | 5.57 | 980x325x225 | 13700
MSMBDU-24HRFN1-Q |  |  | 7.03 | 7.62 | 1090x338x235 | 16400
Внутренние блоки кассетного типа 600х600 с декоративной панелью T-MBQ-03D1 и ИК-пультом управления
MCA3I-07HRFN1-Q |  | T-MBQ-03D1 | 2.05 | 2.34 | 570x260x570 | 41200
MCA3I-09HRFN1-Q |  | T-MBQ-03D1 | 2.64 | 2.93 | 570x260x570 | 41700
MCA3U-12HRFN1-Q |  | T-MBQ-03D1 | 3.52 | 4.10 | 570x260x570 | 42200
MCA3I-18HRDN1-Q |  | T-MBQ-03D1 | 5.28 | 5.28 | 570x260x570 | 43600
Внутренние блоки канального типа с проводным пультом управления
MTBI-07HWFN1-Q |  |  | 2.05 | 2.34 | 700x210x635 | 28000
MTBI-09HWFN1-Q |  |  | 2.64 | 2.93 | 700x210x635 | 28200
MTBU-12HWFN1-Q |  |  | 3.52 | 3.81 | 700x210x635 | 29500
MTBI-18HWDN1-Q |  |  | 5.28 | 5.86 | 920x210x635 | 34400
Внутренние блоки канального типа с проводным пультом управления
MTBI-07HWFN1-Q |  |  | 2.05 | 2.34 | 700x210x635 | 28000
MTBI-09HWFN1-Q |  |  | 2.64 | 2.93 | 700x210x635 | 28200
MTBU-12HWFN1-Q |  |  | 3.52 | 3.81 | 700x210x635 | 29500
MTBI-18HWDN1-Q |  |  | 5.28 | 5.86 | 920x210x635 | 34400

## CHIGO SPLIT
Рекомендованные цены действительны с |  |  |  | 01.05.2016
МОДЕЛЬ |  | Производительность, кВт |  | Габариты внутреннего блока, (ШxВхГ), мм | Трубопровод,мм | ВЕС, кг вн./нар. | Минимальная розничная цена
Внутренний блок | Наружный блок | Охлаждение | Нагрев |  | жидкость/газ
On-Off сплит-системы R410A (147-й дизайн) с классом энергоэффективности А/B/C
CS-21H3A-V147 | CU-21H3A-V147 | 2,1 | 2,2 | 745x250x195 | 6,35 / 9,52 | 9,0 / 21,0 | 16900 | Москва
CS-25H3A-V147 | CU-25H3A-V147 | 2,72 | 2,73 | 745x250x195 | 6,35 / 9,52 | 9,0 / 25,0 | 17900 | Москва
CS-51H3A-P147 | CU-51H3A-P147 | 5,0 | 5,1 | 900x292x215 | 6,35 / 12,7 | 13,0 / 36,0 | 36600 | Москва
CS-61H3A-P147 | CU-61H3A-P147 | 6,0 | 6,2 | 900x292x215 | 6,35 / 12,7 | 14,0 / 40,0 | 40200 | Москва
CS-70H3A-W147 | CU-70H3A-W147 | 7,0 | 7,2 | 1080x302x220 | 9,52 / 15,88 | 16,0 / 58,0 | 47700 | Москва
On-Off сплит-cистемы R410A (124-й дизайн) с классом энергоэффективности А/B/C
CS-21H3A-V124Y5E | CU-21H3A-V124Y5E | 2,11 | 2,2 | 745x250x195 | 6,35 / 9,52 | 9,0 / 25,0 | 16900 | Новосибирск
CS-25H3A-V124Y2G | CU-25H3A-V124Y2G | 2,7 | 2,75 | 745x250x195 | 6,35 / 9,52 | 9,0 / 25,0 | 17900 | Новосибирск
CS-32H3A-V124Y4C | CU-32H3A-V124Y4C | 3,2 | 3,5 | 745x250x195 | 6,35 / 9,52 | 9,0 / 28,0 | 22100 | Новосибирск
CS-51H3A-P124H5D | CU-51H3A-P124H5D | 4,9 | 5,1 | 900x292x215 | 6,35 / 12,7 | 13,0 / 36,0 | 36600 | Новосибирск
On-Off сплит-cистемы R410A (81-й дизайн) с классом энергоэффективности B/C
CS-21H3A-B81 | CU-21H3A-B81 | 1,8 | 1,8 | 680x252x206 | 6,35 / 9,52 | 8,0 / 21,0 | 16300 | Москва
CS-25H3A-B81 | CU-25H3A-B81 | 2,3 | 2,3 | 680x252x206 | 6,35 / 9,52 | 8,0 / 21,0 | 17300 | Москва
CS-32H3A-V81 | CU-32H3A-V81 | 3,2 | 3,5 | 745x250x195 | 6,35 / 9,52 | 9,0 / 28,0 | 21600 | Москва

## BALLU SPLIT
Прайс-лист от 01.06.16 | ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/час | РАЗМЕР ВНУТР. БЛОКА, мм | РАЗМЕР НАРУЖ. БЛОКА, мм | ВЕС, кг вн/внеш | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, RUB
|  |  | ХОЛОД | ТЕПЛО
Серия Platinum DC Inverter / Platinum Black Edition Класс энергоэффектиности А ● Высококачественный светопрозрачный пластик последнего поколения стойкий к ультрафиолету ● Надежный японский компрессор ● Конструкция корпуса Temp Drop resistance - отсутствие эффекта потрескивания ● Супернизкий уровень шума – (21 дБ (А)) ● Air Flow Surround control - управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта ДУ ● Воздушный фильтр высокой плотности HD ● Ионизатор воздуха ● Комплексный Combo-фильтр (катехиновый/ HEPA/ Витамин С/ Ароматический) ● Режим работы I FEEL ● РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
|  | BSEI-10HN1/Black new | 2,8 (1,3~3,3) | 2,9 (1,3~3,6) | 500 | 780×270×208 | 715x482x240 | 7,8/27,0 | 32500
|  | BSEI-13HN1/Black new | 3,8 (1,5~4,1) | 3,9 (1,3~4,2) | 500 | 780×270×208 | 715x482x240 | 8,3/27,0 | 36400
|  | BSEI-10HN1 | 2,8 (1,3~3,3) | 2,9 (1,3~3,6) | 500 | 780×270×208 | 715x482x240 | 7,8/27,0 | 29900
|  | BSEI-13HN1 | 3,8 (1,5~4,1) | 3,9 (1,3~4,2) | 500 | 780×270×208 | 715x482x240 | 8,3/27,0 | 33800
|  | BSEI-18HN1 | 5,2 (2,1~5,3) | 5,4 (2,0~5,6) | 900 | 960×315×230 | 800x553x273 | 12,5/33,0 | 53300
|  | BSEI-24HN1 | 6,5 (2,9~7,1) | 6,8 (2,2~7,4) | 950 | 1131×315×230 | 830x634x287 | 14,5/45,0 | 66300
м |  | Серия iGreen DC Inverter Энергоэффективность класса А ● Управление кондиционером с телефон Smart Wi-Fi technology ● Низкий уровень шума ● Защитная накладка не вентили наружного блока ● Система очистки воздуха 4 в 1 ● COLD PLASMA– генератор холодной плазмы ● Режим работы I FEEL
|  | BSAI-09HN1_15Y | 2,6 (1,0~3,9) | 2,6 (1,5~4,6) | 500 | 764×202×253 | 700×552×256 | 7,0/28,0 | 27300
|  | BSAI-12HN1_15Y | 3,5 (1,5~3,9) | 3,6 (1,6~4,8) | 580 | 816×200×265 | 700×552×256 | 8,5/28,0 | 30875
|  | BSAI-18HN1_15Y | 5,3 (1,7~5,8) | 5,8 (1,7~6,5) | 740 | 946×226×308 | 820×605×300 | 11,0/40,0 | 48100
|  | BSAI-24HN1_15Y | 6,5 (2,5~7,1) | 6,8 (2,5~7,1) | 900 | 946×226×308 | 820×605×300 | 14,0/50,0 | 71500
м |  | Серия ECO PRO Inverter Энергоэффективность класса А ● Ионизатор (отключаемый с пульта)● Компрессор TOSHIBA ● Низкий уровень шума ● Супер тихий SILENCE режим 24 dB(A)● Вывод дренажа в 2 стороны ● Воздушный фильтр высокой плотности HD ● Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи (управление с пульта ДУ)
|  | BSWI-07HN1/EP/15Y new | 2,2 (1,3~3,0) | 2,3 (1,4~3,3) | 450 | 700x285x188 | 670×520×225 | 8,0/23,0 | 22550
|  | BSWI-09HN1/EP/15Y | 2,7 (1,5~3,2) | 2,8 (1,4~3,3) | 450 | 700x285x188 | 720×515×255 | 8,0/27,0 | 24000
|  | BSWI-12HN1/EP/15Y | 3,3 (1,4~3,5) | 3,5 (1,1~3,8) | 450 | 700x285x188 | 720×515×255 | 8,5/27,0 | 27625
|  | BSWI-18HN1/EP/15Y | 5,0 (1,8~5,2) | 5,1 (1,8~5,3) | 850 | 850x300x198 | 802×535×298 | 10,5/34,0 | 44850
|  | BSWI-24HN1/EP/15Y | 6,7 (1,7~7,1) | 6,8 (1,4~7,1) | 1150 | 970×315×235 | 802*535*298 | 14,0/38,0 | 61100
| ТРАДИЦИОННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ON - OFF | Серия CITY / BLACK EDITION Энергоэффективность класса А ● Надежный японский компрессор ● Конструкция корпуса Temp Вrop Resistance - отсутствие эффекта потрескивания ● Управление потоком воздуха в 4-х направлениях ● Воздушный фильтр высокой плотности HD ● Двухкомпонентный фильтр Catehin + Vitamin ● Режим работы I FEEL ● Инновационная технология покрытия черный шелк ● РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ 3 ГОДА
|  | BSE-07HN1 / Black | 2.1 | 2.2 | 460 | 780×270×208 | 660x482x240 | 8,0/22,0 | 22100
|  | BSE-09HN1 / Black | 2.6 | 2.7 | 480 | 780×270×208 | 660x482x240 | 8,0/22,0 | 23100
|  | BSE-12HN1 / Black | 3.2 | 3.2 | 500 | 780×270×202 | 715x482x240 | 8,0/26,0 | 26900
|  | BSE-07HN1 | 2.1 | 2.2 | 460 | 780×270×208 | 660x482x240 | 8,0/22,0 | 16900
|  | BSE-09HN1 | 2.6 | 2.7 | 480 | 780×270×208 | 660x482x240 | 8,0/22,0 | 18100
|  | BSE-12HN1 | 3.2 | 3.2 | 500 | 780×270×202 | 715x482x240 | 8,0/26,0 | 22800
|  | BSE-18HN1 | 5 | 5.2 | 950 | 960×315×230 | 760x545x255 | 11,0/36,0 | 36200
|  | BSE-24HN1 | 6.8 | 7.1 | 1200 | 1131×315×230 | 830x629x285 | 14,5/43,0 | 44700
Серия i Green Инновационный дизайн ● Класс энергоэффективности А ● Скрытый дисплей ● Эргономичный ИК-пульт нового поколения ● Воздушный фильтр высокой плотности GREEN ● Система очистки воздуха 4 в 1 ● COLD PLASMA – генератор холодной плазмы ● Режим работы I FEEL ● Интеллектуальный Defrost ● Возможность изменения стороны отвода дренажа ● РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ 3 ГОДА
|  | BSA-07HN1_15Y | 1.9 | 2.1 | 480/480 | 742×250×218 | 600x500x232 | 6,2/23,3 | 16300
|  | BSA-09HN1_15Y | 2.5 | 2.6 | 480/480 | 742×250×218 | 600x500x232 | 6,2/23,4 | 17500
|  | BSA-12HN1_15Y | 3.2 | 3.5 | 550/550 | 800×250×218 | 760x552x256 | 7,0/31,0 | 21900
|  | BSA-18HN1_15Y | 5 | 5.2 | 780/760 | 942×292×223 | 760x552x256 | 9,3/36,7 | 34400
|  | BSA-24HN1_15Y | 6.4 | 6.6 | 780/760 | 942×292×223 | 902x650x315 | 9,3/36,7 | 42800
Серия Olympio Класс энергоэффективности А ● Низкий уровень шума 24 dB(A) ● Воздушный фильтр высокой плотности GREEN ● Фильтр очистки воздуха Vitamin-C ● ABS пластик устойчив к воздействию УФ лучей
|  | BSW-07 HN1/OL/15Y | 2.1 | 2.2 | 420 | 700x285x188 | 663x254x421 | 8,0/21,5 | 14000
|  | BSW-09 HN1/OL/15Y | 2.65 | 2.7 | 450 | 700x285x188 | 600x490x250 | 8,5/25,0 | 15000
|  | BSW-12 HN1/OL/15Y | 3.55 | 3.65 | 560 | 800x300x197 | 700x500x225 | 10,0/25,0 | 19400
|  | BSW-18 HN1/OL/15Y | 5.3 | 5.45 | 850 | 970x315x235 | 802x535x298 | 11,0/38,0 | 30900
|  | BSW-24 HN1/OL/15Y | 7 | 7.1 | 1050 | 970x315x235 | 800x690x300 | 15,0/44,0 | 40000
|  | BSW-30 HN1/OL/15Y new | 8.3 | 8.4 | 1250 | 1080х315х235 | 800х690х300 | 16,0/50,0 | 52200
Серия BRAVO 36 000 BTU * ДОСТУПНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ХОЛОД
|  | BSQ-36H N1 | 2.75 | 2.81 | 1680 | 1350x266x367 | 885x795x366 | 19,5/64,0 | 68700

## BALLU SKY
Прайс-лист от 25.01.16 | DC-ИНВЕРТОРНАЯ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМА SUPER FREE MATCH | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА м3/час | РАЗМЕР БЛОКА мм | ВЕС кг | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, РУБ
|  |  | ХОЛОД | ТЕПЛО
Серия Super Free Match - Внешние блоки • Японский компрессор • До 4-х внутренних блоков • Увеличенная длинна трассы до 60м • ЭРВ для каждого внутреннего блока
|  | B2OI-FM/out-16H N1 | 4,6(1,4~5,2) | 5,3(1,3~6,4) | 2400 | 800Х560Х260 | 37,5 | 66700
|  | B2OI-FM/out-20H N1 | 5,8(1,1~6,4) | 6,4(1,3~7) | 3000 | 980Х640Х350 | 46,5 | 78900
|  | B3OI-FM/out-24H N1 | 7,0(2,4~7,8) | 8,0(2,1~9,5) | 3300 | 980Х640Х350 | 66 | 99300
|  | B4OI-FM/out-28H N1 | 8,2(2,4~9) | 8,8(1,9~10) | 3300 | 950Х840Х340 | 67 | 117600
|  | B4OI-FM/out-36H N1 | 10,5(2,87~10,7) | 11(2,49~11,98) | 4200 | 950Х840Х340 | 67 | 144100
Серия Super Free Match - Внутренние блоки настенного типа • Низкий уровень шума 21 dB(A) ● Скрытый дисплей ● Конструкция корпуса Temp Вrop Resistance ● Автоматические вертикальны и горизонтальные жалюзи ● Воздушный фильтр высокой плотности ● Режим работы I FEEL
|  | BSEI-FM/in-07H N1 | 2 | 2.3 | 480 | 750x250x190 | 8 | 13300
|  | BSEI-FM/in-09H N1 | 2.6 | 3 | 480 | 750x250x190 | 8 | 13600
|  | BSEI-FM/in-12H N1 | 3.2 | 3.7 | 480 | 750x250x190 | 8 | 14200
|  | BSEI-FM/in-18H N1 | 5 | 5.5 | 900 | 920x313x203 | 12 | 17700
Серия Super Free Match - Внутренние блоки кассетного типа • Компактные размеры 650x650 мм • Встроенный дренажный насос (высота подъема конденстата 1,2 метра)
|  | BCI-FM/in-12H N1 (compact) | 3.2 | 3.7 | 520 | 570x270x57 панель:650x650 | 28/5/72 | 32400
|  | BCI-FM/in-18H N1 (compact) | 5 | 5.6 | 650 | 570x270x57 панель:650x650 | 28/5/72 | 34700
Серия Super Free Match - Внутренние блоки канального типа • Ультратонкий 190 мм • Ультратихий 25 dB(A) • Возможность изменения статического напора
|  | BDI-FM/in-09H N1 | 2.6 | 3 | 75 Па | 700x190x600 | 20 | 26500
|  | BDI-FM/in-12H N1 | 3.2 | 3.7 | 75 Па | 700x190x600 | 20 | 28900
|  | BDI-FM/in-18H N1 | 5 | 5.6 | 75 Па | 700x190x600 | 21 | 30900
| ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | Внутренние напольно-потолочные блоки • Зимний комплект • Японский компрессор • Универсальные внешние блоки • Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи • Интенсивный режим работы «Turbo» • Таймер на включение и отключение 24 ч • Фазовый монитор • Автоматический режим работы • Бесшумная работа • Длина трасссы до 50 м • Полноразмерные двухвентиляторные внешние блоки 48 000 - 60 000 BTU ● ИК-пульт в комплекта ● Проводной пульт (опция)
|  | BDWC-1 Пульт управления проводной | [5 empty] | 11800
|  | BLC_CF/in-18H N1 | 5.2755 | 5.8617 | 920 | 929x660x205 | 25 | 21200
|  | BLC_CF/in-24H N1 | 7.034 | 8.0598 | 1200 | 929x660x205 | 26 | 28600
|  | BLC_CF/in-36H N1 | 10.3927 | 11.6061 | 1500 | 1280x660x205 | 33 | 29400
|  | BLC_CF/in-48H N1 | 14.068 | 15.5334 | 1800 | 1631x660x205 | 44 | 33600
|  | BLC_CF/in-60H N1 | 16.5299 | 16.2954 | 1800 | 1631x660x205 | 44 | 37700
Внутренние кассетные блоки • Зимний комплект• Японский компрессор • Универсальные внешние блоки • Компактный внутренний блок 12000, 18000 BTU • Подача воздуха в 4-х направлениях • Таймер на включение и отключение 24 ч • Фазовый монитор • Возможность приточной вентиляции, до 10% подмеса свежего воздуха • Длина трассы до 50 м • Встроенная дренажныя помпа • Полноразмерные двухвентиляторные внешние блоки 48 000 - 60 000 BTU● ИК-пульт в комплекта ● Проводной пульт (опция)
|  | BDWC-1 Пульт управления проводной | [5 empty] | 11800
|  | BLC_C/in-12H N1 | 3.517 | 3.9566 | 620 | 593х284х593 панель:650x650 | 20/3 | 25900
|  | BLC_C/in-18H N1 | 5.2755 | 5.8617 | 850 | 593х284х593 панель:650x650 | 20/3 | 26500
|  | BLC_C/in-24H N1 | 7.034 | 8.0598 | 1100 | 835х240х835 панель:950x950 | 27/5 | 32400
|  | BLC_C/in-36H N1 | 10.3927 | 11.6061 | 1800 | 835х240х835 панель:950x950 | 27/5 | 35300
|  | BLC_C/in-48H N1 | 14.068 | 15.5334 | 1800 | 835х280х835 панель:950x950 | 30/5 | 36200
|  | BLC_C/in-60H N1 | 16.5299 | 16.2954 | 1800 | 835х280х835 панель:950x950 | 30/5 | 37100
Универсальные внешние блоки • Зимний комплект• Японский компрессор • Длина трассы до 50 м • Полноразмерные двухвентиляторные внешние блоки 48 000 - 60 000 BTU
|  | BLC_O-12H N1 | 5.2755 | 5.8 | 75 Па | 890x290x785 | 38 | 35900
|  | BLC_O-18H N1 | 5.2755 | 5.8 | 75 Па | 890x290x785 | 45 | 36500
|  | BLC_O-24H N1 | 7.034 | 7.7 | 80 Па | 890x290x786 | 56 | 47100
|  | BLC_O-36H N1 | 10.3927 | 11.7 | 130 Па | 890x290x787 | 86 | 77700
|  | BLC_O-48H N1 | 14.068 | 15 | 160 Па | 1250x290x785 | 97 | 89700
|  | BLC_O-60H N1 | 17.6 | 19.1 | 160 Па | 1250x290x786 | 105 | 97700
Колонные On/Off сплит системы • дополнительный ТЭН обогрев 3000 W • фазовый монитор 380В • мощный воздушый поток
|  | BFL-24H N1_16Y new | 7 | 7,2 (+3,0 ТЭН) | 1050 | 1780×500×300 | 35/48 | 67700
|  | BFL-48H N1_16Y new | 14 | 14,0 (+3,0 ТЭН) | 2100 | 1910×560×360 | 55/105 | 132300
|  | BFL-60H N1_16Y new | 17 | 17,2 (+3,0 ТЭН) | 2100 | 1910×560×360 | 55/118 | 152900
www.ballu.ru